附件

招标工程量清单数量表

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |

 |
| 项目名称：贺州某高速公路 |  |
| 分项工程名称：临时供电安装工程 |  |
| 桩号及部位：K0+000~K13+000（1-1工区) |  |  |  |
| 序号 | 支付编号 | 结算支付编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| **1** | **103-3-1** | **103-3-1** | **相关工作** |  |  |  |
| 2 | -1 | 103-3-1-1 | 征地、报验协调费 | 台区 | 11 |  |
| **3** | -2 | 103-3-1-2 | 编制方案、勘察、施工图设计、报批费用 | 项 | 1 |  |
| 4 | **103-3-ZX** | **103-3-ZX** | **10KV主线路** |  |  |  |
| **5** | -3 | 103-3-ZX-3 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-95 | Km | 13 |  |
| 6 | -4 | 103-3-ZX-4 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-120 | Km | 0.1 |  |
| **7** | -5 | 103-3-ZX-5 | 断路器ZW32-10/630A | 台 | 1 |  |
| **9** | **103-3-TQX** | **103-3-TQX** | **台区10KV线路** |  |  |  |
| 10 | -1 | 103-3-TQX-1 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-50 | Km | 0.1 |  |
| **11** | -2 | 103-3-TQX-2 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-70 | Km | 1.5 |  |
| 12 | **103-3-TQ** | **103-3-TQ** | **台区** |  |  |  |
| **13** | **103-3-TQ-4** | **103-3-TQ-4** | **S13-315KVA台区** |  |  |  |
| 14 | -1 | 103-3-TQ-4-1 | S13-315KVA油浸电力变压器 | 台 | 2 |  |
| **15** | **103-3-TQ-6** | **103-3-TQ-6** | **S13-500KVA台区** |  |  |  |
| 16 | -1 | 103-3-TQ-6-1 | S13-500KVA油浸电力变压器 | 台 | 3 |  |
| **17** | **103-3-TQ-5** | **103-3-TQ-5** | **S13-630KVA台区** |  |  |  |
| 18 | -1 | 103-3-TQ-5-1 | S13-630KVA油浸电力变压器 | 台 | 2 |  |
| **19** | **103-3-TQ-8** | **103-3-TQ-8** | **S13-800KVA台区** |  |  |  |
| 20 | -1 | 103-3-TQ-8-1 | S13-800KVA油浸电力变压器 | 台 | 4 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：贺州某高速公路 |  |
| 分项工程名称：临时供电安装工程 |  |
| 桩号及部位：K13+000~K22+040（1-2工区） |  |  |  |
| 序号 | 支付编号 | 结算支付编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|
| **1** | **103-3-1** | **103-3-1** | **相关工作** |  |  |  |
| 2 | -1 | 103-3-1-1 | 征地、报验协调费 | 台区 | 12 |  |
| **3** | -2 | 103-3-1-2 | 编制方案、勘察、施工图设计、报批费用 | 项 | 1 |  |
| 4 | **103-3-ZX** | **103-3-ZX** | **10KV主线路** |  |  |  |
| **5** | -3 | 103-3-ZX-3 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-95 | Km | 9 |  |
| 6 | -4 | 103-3-ZX-4 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-120 | Km | 0.1 |  |
| **7** | -5 | 103-3-ZX-5 | 断路器ZW32-10/630A | 台 | 1 |  |
| 8 | -6 | 103-3-ZX-6 | 断路器ZW32-10/1250A | 台 | 1 |  |
| **9** | **103-3-TQX** | **103-3-TQX** | **台区10KV线路** |  |  |  |
| 10 | -1 | 103-3-TQX-1 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-50 | Km | 0.1 |  |
| **11** | -2 | 103-3-TQX-2 | 10KV线路JKLGYJ-10KV-70 | Km | 1.5 |  |
| 12 | **103-3-TQ** | **103-3-TQ** | **台区** |  |  |  |
| **13** | **103-3-TQ-2** | **103-3-TQ-2** | **S13-200KVA台区** |  |  |  |
| 14 | -1 | 103-3-TQ-2-1 | S13-200KVA油浸电力变压器 | 台 | 1 |  |
| **15** | **103-3-TQ-5** | **103-3-TQ-5** | **S13-630KVA台区** |  |  |  |
| 16 | -1 | 103-3-TQ-5-1 | S13-630KVA油浸电力变压器 | 台 | 2 |  |
| **17** | **103-3-TQ-8** | **103-3-TQ-8** | **S13-800KVA台区** |  |  |  |
| 18 | -1 | 103-3-TQ-8-1 | S13-800KVA油浸电力变压器 | 台 | 8 |  |
| **19** | **103-3-TQ-7** | **103-3-TQ-7-1** | **S13-1250KVA台区** |  |  |  |
| 20 | -1 | 103-3-TQ-7-1 | S13-1250KVA油浸电力变压器 | 台 | 1 |  |